## Sheet1
工程报价清单
项目 | 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 人工费 | 材料费 | 综合费 | 税金()% | 合计 | 备注
四联大厦防水施工 | 1 | 14、15楼塑钢窗胶缝剔除及重新打胶 1、原有塑钢窗四周剔除清理 2、剔除垃圾外运 3、满足验收和规范要求 | m | 440
| 2 | 14楼窗台开槽制作流水槽 1、窗台处做滴水线 2、满足验收和规范要求 | 个 | 34
| 3 | 窗台制作雨水坡窗台制作雨水坡 1、15层窗台 2、147.80*0.26cm 3、刷界面剂 4、墙面面层铲除 砂浆粉刷面 5、聚氨酯涂料 满涂 1.2厚 6、墙面、墙裙 批抗裂砂浆(含网格布) 7、外墙满批腻子 二遍 8、墙面、墙裙 水泥砂浆 20mm 9、坡度：60° 10、满足验收和规范要求 | ㎡ | 38
| 4 | 屋面漏水维修 1、屋顶 2、铲除卷材防水层 3、整体面层素混凝土 30mm厚 4、整体面层水泥砂浆 5、水泥自流平地面(2mm厚) 6、细石混凝土找平层 30mm厚 7、水泥砂浆 楼地面 20mm厚 8、材料：SBS（雨虹牌） 9、满足验收和规范要求 | ㎡ | 205
| 5 | 墙面铲除 1、部位：室内渗漏部分 2、渗漏部分墙面粉刷层铲除 3、垃圾外运 4、满足验收和规范要求 | ㎡ | 100
| 6 | 塑钢窗拆、装及配件 1、依据实际需要拆卸、安装 2、依据实际需要对塑钢窗进行清理、修补配件 3、满足验收和规范要求 | ㎡ | 102.7
| 7 | 杂物清理 1、屋顶现况 2、包含清理、外运等费用 3、满足验收和规范要求 | 项 | 1
四联大厦工程合计
藕塘村维修工程 | 1 | 屋面漏水维修 1、屋顶 2、材料：SBS（雨虹牌） 3、满足验收和规范要求 | ㎡ | 65
藕塘村工程合计
建材宿舍维修工程 | 1 | 屋面漏水维修 1、屋顶 2、材料：SBS（雨虹牌） 3、满足验收和规范要求 | ㎡ | 15.48
| 2 | 塑钢门拆除制作 1、原有塑钢门拆除，垃圾清理外运 2、塑钢门购置安装 3、塑钢门四周原样恢复 4、满足验收和规范要求 | ㎡ | 1.8
| 3 | 杂物清理 1、屋顶现况 2、包含清理、外运等费用 3、满足验收和规范要求 | 项 | 1
建材宿舍工程合计
总计